## El
Øvre Bakklandet 16
Romplan el-installasjoner
Sentralstyring av lys i hovedleilighet (fjernkontroll og brytere ved hoveddør, sluse og soverom). Alle utelys styres av samme fotocelle
Bygg | Rom | Stikk | Bryter | Lys | Dimmer | Downlight | Sensor | Varmekabel | Varmeovn | R/TV | Tlf/nett | Nett | Andre tilkoblinger
Nybygg 1.etg | Garasje | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Portåpner, alarm, brannvarsler
| Sluse/trapp | 1 | 2 | 1
| Teknisk/hobby | 4 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | Varmepumpe, vvtank, ventilasjon, alarm, støvsuger, kabel-tv, tlf
| Sov | 3 | 1 | 1 | [8 empty] | Brannvarsler
| Vf/entre | 1 | 1 | 2
| Stue/kjk | 8 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Brannvarsler
| Bod | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Sikringsskap, varmtvannstank
| Bad | 1 | 1 | 2
Nybygg 2.etg | Entre | 1 | 1 |  | 1 | 3
| Bad/vask | 3 | 1 | 1 | 1 | 5
| Gjesterom | 3 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  | Brannvarsler
| Stue/kjk | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 |  |  | 1 | 1 |  |  | Brannvarsler
| Veranda | 1 | 1 | 1
Nybygg 3.etg
| Takterrasse | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
| Bad | 1 | 1 | 3 | 1
| Loftstue | 8 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Brannvarsler
| Sov | 3 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Brannvarsler
| Garderober |  | 1 | 2 | 1
Sidefløy/oppr. hus | Kjeller
| Gårdsrom | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Fotocelle for styring av lys
| Trapperom |  | 3 | 3
| Inngangsport |  | 1 | 1 | [8 empty] | Ringeanlegg, automatisk portåpner
Sidefløy/oppr. hus 1.etg | Bod | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Sikringsskap, varmtvannstank
| Bad | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Lysrør med stikk over servant
| Entre | 1 | 1 | 1
| Kjk | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Brannvarsler
Sidefløy/oppr. hus 2.etg | Bod | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Sikriingsskap, varmtvannstank
| Bad | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Lysrør med stikk over servant
| Entre | 1 | 1 | 1
| Kjk | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Brannvarsler
Sidefløy/oppr. hus 3.etg | Loftstue/hems | 7 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Brannvarsler
| Kott |  | 1 | 1
| Takterrasse | 1 | 1 | 1
Totalt |  | 80 | 41 | 45 | 14 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1

## Snekker-Maler
Øvre Bakklandet 16
Romplan materialvalg
Bygg | Rom | Gulv | Vegg | Himling | Merknad
Nybygg 1.etg | Garasje | Støpt dekke, malt | Gips | Gips, malt hvit
| Sluse/trapp | Støpt dekke, fliser | Gips | Gips, malt hvit
| Teknisk/hobby | Støpt dekke, trinnlyd 35 mm, spon 21 mm, vinyl | Gips | Gips, malt hvit
| Sov | Støpt dekke, Pergo | Gips | Gips, malt hvit
| Vf/entre | Støpt dekke, fliser | Gips | Gips, malt hvit
| Stue/kjk | Støpt dekke, Pergo | Gips | Gips, malt hvit | Fliser over kjkbenk
| Bod | Støpt dekke, malt | Gips | Gips, malt hvit
| Bad | Vinyl | Våtromstapet | Gips, malt hvit
Nybygg 2.etg | Entre | Varmekabler, skifer | Gips | Gips, malt hvit
| Bad/vask | Fliser | Fliser | Gips, malt hvit
| Gjesterom | Parkett, eik* | Gips, malt | Gips, malt hvit | Vegg mot kjk m/gips og malerstrie
| Stue/kjk | Parkett, eik* | Gips, tapet/malerstrie | Gips, malt hvit | Vegg mot sov m/gips og malerstrie (fliser over kjkbenk)
| Veranda | Trykkimpregnert | Ytterkledning | Som ytterkledning | Legges som tett dekke med fall og sluk, rekkverk som Nyborg
Nybygg 3.etg
| Takterrasse | Trykkimpregnert | Ytterkledning | Som ytterkledning | Legges som tett dekke med fall og sluk, rekkverk som Nyborg
| Bad | Fliser | Fliser | Gips, malt hvit
| Loftstue | Parkett, eik* | Gips, tapet/malerstrie | Gips, malt hvit
| Sov | Parkett, eik* | Gips, malerstrie | Gips, malt hvit | Vegg mot stue m/gips og malerstrie
| Garderober | Parkett, eik* | Gips | Gips, malt hvit
Sidefløy/oppr. hus | Kjeller | - | - | -
| Gårdsrom | Skiferheller/stein | - | -
| Trapperom | Trykkimpregnert | - | - | Gulv legges som tett dekke med fall
| Inngangsport | - | Trykkimpregnert | - | Beskrives senere
Sidefløy/oppr. hus 1.etg | Bod | Vinyl | Gips/pusset Leca | Gips, malt hvit
| Bad | Vinyl | Våtromstapet | Gips, malt hvit
| Entre | Varmekabler, påstøp, fliser | Gips, malerstrie | Gips, malt hvit
| Kjk | Vinyl | Gips/ferdigmalte plater | Gips, malt hvit
Sidefløy/oppr. hus 2.etg | Bod | Vinyl | Gips/pusset Leca | Gips, malt hvit
| Bad | Vinyl | Våtromstapet | Gips, malt hvit
| Entre | Varmekabler, påstøp, fliser | Gips, malerstrie | Gips, malt hvit
| Kjk | - | Gips, malerstrie, fliser kjkbenk | Gips, malt hvit
Sidefløy/oppr. hus 3.etg | Loftstue/hems | - | Gips, malerstrie | Gips, malt hvit
| Kott | - |  |  | Som i dag
| Takterrasse | Trykkimpregnert | - | -
* Parkett-type: Kährs Sand collection, 2 stavs Eik Portofino, matt lakk hvit

## Rørlegger
Øvre Bakklandet 16
Romplan rørlegger
Bygg | Rom | Gulv | Utstyr | Merknad
Nybygg 1.etg | Garasje
| Sluse/trapp | Vannbåren varme
| Teknisk/hobby | Vannbåren varme, sluk | Sentral for vannbåren varme | Luftenhet plasseres mest mulig skjermet
| Sov | Vannbåren varme
| Vf/entre | Vannbåren varme | Vannutkaster utvendig ved ytterdør
| Stue/kjk | Vannbåren varme | Kjøkkenbenk, oppvaskmaskin
| Bod | Vannbåren varme
| Bad | Vannbåren varme, sluk | Dusjkabinett, vaskeservant, vegghengt toilett, vaskemaskin
Nybygg 2.etg | Entre | Vannbåren varme | Inspeksjonsluke for gulvvarme i entre
| Bad/vask | Vannbåren varme | Dusjkabinett, vaskeservant, vegghengt toilett, vaskemaskin, tørketrommel, skyllekum
| Gjesterom | Vannbåren varme
| Stue/kjk | Vannbåren varme | Kjøkkenbenk, oppvaskmaskin, kjølehjørne
| Veranda | Sluk
Nybygg 3.etg
| Takterrasse | 2 stk sluk | Vannutkaster montert på yttervegg | Legges som tett dekke med fall og sluk
| Bad | Vannbåren varme, sluk | Dusjkabinett, boblekar, vaskeservant, vegghengt toilett
| Loftstue | Vannbåren varme
| Sov | Vannbåren varme
| Garderober | Vannbåren varme
Sidefløy/oppr. hus | Kjeller |  | Vegghengt toilett, skyllekum
| Gårdsrom |  | Vannutkaster montert på yttervegg mot garasje
Trapperom
Inngangsport
Sidefløy/oppr. hus 1.etg | Bod
| Bad | Sluk | Dusjkabinett, vaskeservant, vegghengt toilett, vaskemaskin
Entre
| Kjk |  | Kjøkkenbenk, oppvaskmaskin
Sidefløy/oppr. hus 2.etg | Bod
| Bad | Sluk | Dusjkabinett, vaskeservant, vegghengt toilett, vaskemaskin
Entre
| Kjk |  | Kjøkkenbenk, oppvaskmaskin
Sidefløy/oppr. hus 3.etg | Loftstue/hems
Kott
| Takterrasse |  | Vannutkaster montert på yttervegg

## Fast inventar
Øvre Bakklandet 16
Fast møbelinventar
Bygg | Rom | Fast møbelinventar | Merknad
Nybygg 1.etg | Garasje
Sluse/trapp
Teknisk/hobby
| Sov | Høyskap 2 lm | Egen beskrivelse
Vf/entre
| Stue/kjk | Kjøkkeninnredning | Egen tegning
| Bod | Hyller
| Bad | Servantskap og speil | Egen tegning
Nybygg 2.etg | Entre | Skyvedørsgarderobe | Egen beskrivelse
| Bad/vask | Servantskap og speil | Egen tegning
| Gjesterom | Garderobeskap
| Stue/kjk | Kjøkkeninnredning | Egen tegning
Veranda
Nybygg 3.etg
Takterrasse
| Bad | Baderomsinnredning med speil | Egen tegning
Loftstue
Sov
| Garderober | Garderobeskap | Egen tegning
Sidefløy/oppr. hus | Kjeller | Kjøkkenbenk
Gårdsrom
Trapperom
Inngangsport
Sidefløy/oppr. hus 1.etg | Bod | Hyller
| Bad | Baderomsinnredning med speil | Egen tegning
| Entre | Skyvedørsgarderobe | Egen beskrivelse
| Kjk | Kjøkkeninnredning | Egen tegning
Sidefløy/oppr. hus 2.etg | Bod | Hyller
| Bad | Baderomsinnredning med speil | Egen tegning
| Entre | Skyvedørsgarderobe | Egen beskrivelse
| Kjk | Kjøkkeninnredning | Egen tegning
Sidefløy/oppr. hus 3.etg | Loftstue/hems
Kott
Takterrasse